结构安全证明

广东省湛江市人民大道南48号中国亚热带农业科学院农产品加工研究所宿舍18栋一单元业主:

我司承接您们18栋一单元业主的加装电梯项目设计任务，现对项目加装电梯后对原有建筑结构安全说明如下:

加建电梯建筑物的基础及主体结构与原有建筑物分离(与原有建筑物基础间距为1.50 米，（满足筏板基础间距要求)，基础由筏板基础承重，主体结构仅在每层梁板与原结构植筋连接(较接)，对原结构影响较小，不影响原建筑结构安全。

设计单位:西安大唐土木工程勘测设计研究院有限公司

2024年09月12日