加装电梯对原有建筑结构的消防安全证明

湛江市霞山区东堤路9号富兴小区1幢1门加建电梯业主:

我司承接您们的加装电梯项目设计业务，现对项目加装电梯后对原有建筑结构消防安全说明如下:

加建电梯后，电梯核心筒距离后边围墙的距离为20.26m,距离左边地下室坡道的距离为4.50m,距离右边建筑的距离为11.97m,满足消防通道最小净距(4m)的要求，因此满足消防要求。

综上所述，可得本项目建筑结构加装电梯后是满足消防要求的。

设计单位盖章