# 湛江市霞山区民治路187号麻章区政府家属院3栋2门混凝土结构加建电梯面积计算表

基底面积：5.87㎡

总建筑面积：144.12㎡

建筑高度：32.10m

室内外高差：0.3m

| 楼层 | 通道建筑面积 | 电梯建筑面积 | 层高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0㎡ | 5.87㎡ | 3.8m |
| 2 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 3 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 4 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 5 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 6 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 7 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 8 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 3.0m |
| 9 | 10.20㎡ | 5.87㎡ | 4.5m |
| 机房层 | 3.82㎡ | 5.87㎡ | 2.5m |

设计单位盖章

（此表可附于建筑方案图）