加装电梯对原有建筑消防安全证明

湛江市霞山区文明西路9号安居楼6门加装电梯，是利新建连廊作为电梯前室，连廊净宽2.24米，长为2.30米，连廊两边围护结构设置了大于3平方米窗，作为自然通风电梯前室，能满足建筑防火设计规范的有关要求，并且本设计未对原有消防设施作任何改动。特此证明本项目加装电梯后是满足消防安全要求的。

中瀚设计集团有限公司

2025年3月27日