加装电梯对原有建筑结构的安全证明

湛江市霞山区文明西路9号安居楼6门加装电梯，是在原有建筑外设置独立的电梯井，电梯井为钢筋混凝土剪力墙筒体结构体系，钻孔灌注桩，连廊梁主要受力在电梯井这边的固端支坐上，与原结构框架的连接为铰支坐，承受连廊传递的荷载是30.%，拆除原框架梁上的砖砌体，这部分的荷载可以底消连廊传递过来的荷载，因此对原建筑结构的构件受力影响不大，同时也不会对原建筑结构造成质量影响。特此证明本项目建筑结构加装电梯后是安全的。

中瀚设计集团有限公司

2025年3月27日