## Sheet0
随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 中科（广东）炼化有限公司（霞山区湖光路15号生产经营区） | 湛江市霞山湖光路15号 | 重点监管对象 | 杨培伟,肖武宏 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-08 | 企业基本情况：中科（广东）炼化有限公司（霞山区湖光路15号生产经营区），地址位于湛江市霞山区湖光路15号，统一社会信用代码：91440800590061902J，法定代表人：林国。 现场检查情况：1、检查时，该公司正在生产，污水排放口有废水外排。该公司的污染防治设施正在运行，废水通过两套污水处理系统处理后大部分回用，剩余一部分通过专管排放至霞山水质净化厂。 2、现场检查时，在执法人员及该公司人员的见证下，湛江市污染源控制中心检测人员对该公司动力锅炉废气排口排放的废气进行采样检测，检测人员已对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器瓶口贴封条并注明采样时间，检测人员、执法人员及该公司人员已在封条上签名。 3、该公司现场提供了营业执照（统一社会信用代码91440800590061902J）和排污许可证（有效期限：自2024年7月8日至2029年7月7日止，证书编号：91440800590061902J002P）。 4、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况进行了拍照和录像取证，并复印了相关资料，该公司东兴分部HSE管理室高级主管卓富强全程陪同执法人员检查，执法人员向其介绍了环保相关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴惜伟 | 否 | 未发现问题
2 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 中石化石油销售有限责任公司湛江分公司 | 湛江市霞山区湖光路15号 | 重点监管对象 | 邹桓,许安顺 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-10 | 企业基本情况：中石化石油销售有限责任公司湛江分公司，地址位于湛江市霞山区湖光路15号，统一社会信用代码：91440803MA55CJDT8Y，法定代表人：汪晓明，主要生产工艺及规模：该公司主要从事石油仓储、输转业务。油库内设有 2 个罐组油罐，共 8 个油罐，油库容量 80 万立方米。已办理环评、验收手续，领取了排污许可证。 现场检查情况：1.该公司油库内设有 2 个罐组油罐，共8个油罐，油库容量80万立方米 ，其产生的含油废水贮存在公司内的污水池，委托湛江港石化码头公司进行污水处理 ，营业时产生的危险废物为含矿物油废物、染料和涂料废物、废弃包装物和容器，已委托有资质的单位进行处置，有危险废物转移联单。 2.现场检查时，该公司正在营业。 3.现场检查时，环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，并查阅了相关资料，该公司环保管理谢德培全程陪同执法人员检查，执法人员向其宣传了环保和安全生产的法律法规，要求其加强环保和安全生产管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 汪晓明 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江中冠石油化工有限公司 | 湛江市霞山区临港工业园宝河路东侧3号 | 重点监管对象 | 肖武宏,邹桓 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-22 | 企业基本情况：湛江中冠石油化工有限公司，地址位于湛江市霞山区临港工业园宝河路东侧3号，统一社会信用代码：91440800052458152T，法定代表人：李丕强。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司正常生产，有废水废气产生，配套治理设施正在运行。 2、该公司主要经营有机化学原料制造，已办理了建设项目环评、验收手续，申领了排污许可证。该公司建有18万吨/年工业异辛烷项目，副产品混合液化气(丙烷、正丁烷)约12025吨/年，锂电池电解液有机溶剂3万吨/年（其中碳酸甲乙酯24000吨/年，碳酸二乙酯6000吨/年）项目，副产品约10230吨/年，该公司各类工艺废水、尾气处理装置洗涤废水、地面设备清洗废水、生活污水与锅炉排污水经厂内污水处理设施处理后，排入临港工业园污水处理厂，该公司工业废酸再生装置裂解炉焚烧、尾气碱液洗涤处理达标后通过1根40米高排气筒排放。 3.现场检查时，在执法人员及该公司工作人员的见证下，湛江市污染源监控中心检测人员对该公司排污许可证登记的废水排放口排放的废水进行采样检测，因为当天下雨，未能进行废气采样检测，检测人员对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器瓶口贴封条并注明采样时间，该公司工作人员已在封条上签名。 4、检查时，环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，查阅并复印了相关资料，该公司环保员肖豪强全程陪同检查，执法人员向其介绍了环保和安全生产相关法律法规，要求其加强环保和安全生产管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
4 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 广东南国药业有限公司 | 广东省湛江市机场路16号 | 重点监管对象 | 杨培伟,许安顺 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-08-14 | 1.执法人员现场检查时，该公司正在生产。 2.执法人员现场检查时，该公司废水处理设施正常运行，排污许可证核准的废水排放口有生产废水排放（间接性排放），生产废水经过厂内生化废水池处理后排入市政管网。现场检查时，该公司燃烧生物质锅炉正在维修。 3、在执法人员及该公司经理李其荣的见证下，湛江市污染源控制中心监测人员对该公司排污许可证核准的废水排放口排放的生产废水进行采样监测，采集废水污染物样品11份+7份空白样品。该公司经理李其荣全程陪同检查，环境执法人员在现场检查时进行了拍照并录像取证，并复印了相关资料。 4、执法人员现场向该公司经理李其荣宣传环保相关法律法规知识，并要求其加强对环保设施设备检查力度，确保环保设施正常运行，确保环境安全。 执法人员现告知该公司经理李其荣有进行陈述和申辩的权利。 5、执法人员现场检查时未发现环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 庞华兴 | 否 | 未发现问题
5 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江渤海农业发展有限公司 | 湛江市霞山区临港工业园内宝石路3号 | 重点监管对象 | 肖武宏,邹桓 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-09 | 企业基本情况：1.湛江渤海农业发展有限公司，地址位于湛江市霞山区临港工业园内宝石路3号，统一社会信用代码：91440803551712899P，法定代表人：舒忠峰，主要经营食用植物油、饲料生产、加工；2.该公司已办理了环评、验收手续，申领了排污许可证；3.该公司主要从事食用植物油加工，报批环评时的主要生产产品为菜籽油和菜粕；原料为菜籽，目前主要生产产品为大豆油；原料为大豆，年产大豆油约20万吨。该公司项目设备现有浸出器、扎胚机、预榨机、离心机、混合器、冷凝器、调质塔、储罐、天然气锅炉及其他配套生产设备。该公司的生产工艺是原料→预处理膨化→预榨→预榨油澄清→浸出→湿粕脱溶→粕干冷却→蒸发→溶剂回收，该公司产生的废水主要为车间清洁废水和冷却水，经该公司污水处理站处理达标后接入园区污水管网排入临港工业园污水处理厂处理，产生的废气主要为天然气锅炉排放废气，经1根15米高烟囱高空排放，产生的固废主要为污水处理站产生的污泥，该公司与湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司签订了《污泥处理处置协议》，由湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司运走处理，产生的危废主要为废矿物油及废油桶，平时存放在2间危险废物暂存间，该公司与湛江市鸿达石化有限公司签订了《危险废弃物处置服务合同》，委托湛江市鸿达石化有限公司进行回收处理。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司正处于停产检修生产，没有废气废水排放。2、现场检查时，执法人员对该公司的情况进行了拍照取证并查阅相关资料，该公司经理陈振华全程陪同执法人员检查，执法人员向其宣传了环保相关的法律法规知识。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 舒忠峰 | 否 | 未发现问题
6 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市霞山区建恒洗涤经营部 | 湛江市霞山区椹川大道西四路新村黎湛铁路西农垦局以东9号 | 一般监管对象 | 杨培伟,许安顺 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-19 | 企业基本情况：湛江市霞山区建恒洗涤经营部，地址位于湛江市霞山区椹川大道西四路新村黎湛铁路西农垦局以东9号，统一社会信用代码：92440803MA4Y89FN7A，法定代表人：林建。 现场检查情况：1.现场检查时，该经营部没有生产，锅炉停运，没有废气废水排放。2.现场检查时，执法人员对现场情况已拍照取证，并复印该经营部的相关材料，该经营部经营者林建全程陪同我局执法人员检查，执法人员向其宣传普及了环保法律法规相关知识及安全生产相关要求。现场检查时未发现存在环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
7 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市霞山区干洁洗涤服务部 | 湛江市霞山铁路西南山库区产品仓三幢 | 一般监管对象 | 肖武宏,许安顺 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-19 | 企业基本情况：湛江市霞山区干洁洗涤服务部，地址位于湛江市霞山铁路西南山库区产品仓三幢，统一社会信用代码：91440803MADP0DR869，法定代表人：陈少江。 现场检查情况： 1、执法人员现场检查时，该洗涤服务部未生产，没有生产废水、废气排放。 2、现场检查时，该司现场负责人张莱全程陪同执法人员进行检查，执法人员向其宣传相关环保方面法律法规知识，并要求其加强对环保设施设备管理，确保污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张鸿明 | 否 | 未发现问题
8 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市飞凤市场发展有限公司 | 广东省湛江市霞山区湖光路16号之一 | 一般监管对象 | 邹桓,杨培伟 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-10 | 企业基本情况：湛江市飞凤市场发展有限公司，地址位于广东省湛江市霞山区湖光路16号之一，统一社会信用代码：914408033980064527，法定代表人：林会芳。该市场设有9个活禽批发区，2个屠宰区，不设锅炉和备用发电机，屠宰废水和清洗废水经污水处理设施处理后，经市政管网排入霞山水质净化厂处理。 现场检查情况：1.现场检查时，该市场正在经营，污水处理设施正在运行。2.现场检查时，执法人员对市场现场情况进行了拍照取证，并查阅了相关资料，该市场总经理莫春全程陪同检查，执法人员对其介绍了环保相关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
9 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市绮梦洗涤用品有限公司 | 湛江市霞山区椹川西一路1号（服装车间） | 一般监管对象 | 肖武宏,邹桓 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-26 | 企业基本情况：湛江市绮梦洗涤用品有限公司，地址位于湛江市霞山区椹川西一路1号（服装车间），统一社会信用代码：91440803618269570K，法定代表人：杜宙。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司停产。2、检查时，环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，查阅并复印了相关资料，该公司法人杜宙全程陪同检查，执法人员向其介绍了环保和安全生产相关法律法规，要求其加强环保和安全生产管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
10 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市龙跃家具有限公司 | 广东省湛江市霞山区百蓬路50号的房屋 | 一般监管对象 | 许安顺,肖武宏 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-28 | 企业基本情况：湛江市龙跃家具有限公司，地址位于湛江市霞山区百蓬路50号，统一社会信用代码：91440803MA51N3AL68，法定代表人：全汉龙。 现场检查情况：1、执法人员现场检查时，该公司已关闭，现场无法联系法定代表人。该厂址已变成废品收购站。2、执法人员现场拍照取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 全汉龙 | 否 | 未发现问题
11 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市蓝博机械工程邮箱公司 | 湛江椹川大道南75号修理厂旁第七车间 | 一般监管对象 | 邹桓,杨培伟 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-23 | 企业基本情况：湛江市蓝博机械工程邮箱公司，地址位于湛江椹川大道南75号修理厂旁第七车间，统一社会信用代码：91440803678890334J，法定代表人：无。 现场检查情况：现场检查时，该公司已注销。原址现为湛江睿搏机械工程有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
12 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市霞山区才盛印花厂 | 湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业区）南五B | 一般监管对象 | 邹桓,肖武宏 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-18 | 企业基本情况：湛江市霞山区才盛印花厂，地址位于湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业区）南五B，统一社会信用代码：92440803MA4UX1W59R，法定代表人：钟华。 现场检查情况：1、现场检查时，该厂没有生产，没有污染物排放。2、现场在检查时，执法人员对该厂情况进行了拍照取证，并查阅了相关资料。该厂厂长钟华全程陪同检查，执法人员对其介绍了环保相关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
13 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江中油新奥天然气有限公司百蓬路汽车加气站 | 湛江市霞山区百蓬路二运公司汽车修理厂 | 一般监管对象 | 许安顺,杨培伟 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-26 | 企业基本情况：湛江中油新奥天然气有限公司百蓬路汽车加气站，地址位于湛江市霞山区百蓬路二运公司汽车修理厂，统一社会信用代码：9144080358638029X6，法定代表人：无。 现场检查情况：现场检查时，该加气站已关停。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
14 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市霞山区海头街道水质净化站（南柳河管理所）（霞山区岑擎村旧污水处理站） | 霞山区海头街道 | 一般监管对象 | 肖武宏,邹桓 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-22 | 企业基本情况：湛江市霞山区海头街道水质净化站（湛江市霞发产业投资发展有限公司），地址位于霞山区岑擎村，统一社会信用代码：12440803456250390U，法定代表人：李树茂。 现场检查情况：1.现场检查时该站设备正在运行。有水外排，目测水质较为清澈。没有明显异味。2.现场检查时，执法人员对该站情况进行了拍照取证，查阅了相关资料，该站负责人林显焕全程陪同检查，执法人员对其介绍了环保有关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果,发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
15 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市华粤印刷有限公司 | 湛江市霞山区椹川大道南西五路29号 | 一般监管对象 | 杨培伟,许安顺 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-23 | 企业基本情况：湛江市华粤印刷有限公司，地址位于湛江市霞山区椹川大道南西五路29号，统一社会信用代码：91440800194391387J，法定代表人：李忠。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司刚从原址湛江市霞山区椹川大道南西五路8号搬迁到湛江市霞山区椹川大道南西五路29号，未开始投产，没有污染物排放。2、现场检查时，执法人员对该公司情况进行了拍照取证，并查阅了相关资料，该公司法人李忠全程陪同检查，执法人员对其介绍了环保相关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李忠 | 否 | 未发现问题
16 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江市霞山区海佳制冰厂 | 湛江市霞山区石头村公土上坛（化工厂斜对面800米处） | 一般监管对象 | 肖武宏,邹桓 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-18 | 企业基本情况：湛江市霞山区海佳制冰厂，地址位于湛江市霞山区石头村公土上坛（化工厂斜对面800米处），统一社会信用代码：92440803712348187J，法定代表人：庄锦玲。 现场检查情况：1、现场检查时，该厂正在生产，生产过程中产生的废水为冰融化水，收集后循环利用，不外排。2、现场检查时，执法人员对该厂情况进行了拍照取证，并查阅了相关资料，该厂管理员庄平全程陪同检查，执法人员对其介绍了环保相关法律法规。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
17 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 广东省湛江航运集团有限公司长桥港务分公司 | 湛江市霞山区胜利长堤路四号 | 一般监管对象 | 许安顺,杨培伟 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-28 | 企业基本情况：广东省湛江航运集团有限公司长桥港务分公司，地址位于湛江市霞山区胜利长堤路四号，统一社会信用代码：91440803894396058G，法定代表人：陈兴。 现场检查情况：企业基本情况：广东省湛江航运集团有限公司长桥港务分公司，地址位于湛江市霞山区胜利长堤路四号，统一社会信用代码：91440803894396058G，法定代表人：陈兴。 现场检查情况：1、执法人员现场检查时，该公司已停产，该地块目前正在运行基础地块建设，无生产经营。2、执法人员现场检查时，该公司现场负责人廖炳靖陪同执法人员检查。3、执法人员现场调阅相关资料。4、执法人员现场检查时现场拍照取证。5、执法人员现场检查时向该公司现场负责人宣传相关环保法律法规知识。6、执法人员现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
18 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江东大肛肠医院有限公司 | 湛江市霞山区椹川大道中88号 | 一般监管对象 | 邹桓,肖武宏 | 湛江市 | 霞山区 | 2025-09-28 | 企业基本情况：湛江东大肛肠医院有限公司，地址位于____，统一社会信用代码：91440803MA54XWF37Q，法定代表人：贺翔。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司正在生产，有1名患者住院。该公司院长赖建平陪同执法人员现场检查。2、现场检查时，该公司废水排放口没有生产废水排放（间接性排放），废水处理设施设备管理正在运行；医疗废物按照要求由有资质的单位进行统一收集，建立了危废台账。3、执法人员现场检查时现场拍照取证并调阅相关资料。4、执法人员现场检查时向该公司院长赖建平宣传相关环保法律法规知识并要求其加强对环保设施设备管理，确保环境安全。5、现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 贺翔 | 否 | 未发现问题