## 随机抽查公示
霞山区2019年第3季度双随机抽查情况公示表
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 霞山区 | 湛江龙威水产实业有限公司（湛江市富昌水产冷冻厂） | 重点排污单位 | 2019-09-16 | 排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司主要产品为面包虾和虾仁、冻罗非鱼，主要原材料为鲜虾、罗非鱼。该公司面包虾生产工艺是鲜虾→清洗→去头去壳→分级→开背→裹粉→油炸→速冻→贮存。虾仁生产工艺是鲜虾→清洗→去头去壳→分级→速冻→贮存。罗非鱼片：原料鱼→放血→开片→修整→摸骨→冷冻→包装→进库。 2、该公司生产过程中排放污染物主要是废水、废气。项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（水解酸化+接触氧化）处理后排入市政管网。废气主要是燃油锅炉废气，直接通过高空排放。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口和废气排放口有废水、废气排放。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司的污水总排放口和废气排放口进行采样检测，该公司环保主管李林源全程陪同，执法人员向该公司环保主管李林源介绍了环保相关法律法规。 | 1、该公司主要产品为面包虾和虾仁、冻罗非鱼，主要原材料为鲜虾、罗非鱼。该公司面包虾生产工艺是鲜虾→清洗→去头去壳→分级→开背→裹粉→油炸→速冻→贮存。虾仁生产工艺是鲜虾→清洗→去头去壳→分级→速冻→贮存。罗非鱼片：原料鱼→放血→开片→修整→摸骨→冷冻→包装→进库。 2、该公司生产过程中排放污染物主要是废水、废气。项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（水解酸化+接触氧化）处理后排入市政管网。废气主要是燃油锅炉废气，直接通过高空排放。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口和废气排放口有废水、废气排放。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司的污水总排放口和废气排放口进行采样检测，该公司环保主管李林源全程陪同，执法人员向该公司环保主管李林源介绍了环保相关法律法规。
2 | 霞山区 | 广东信威绿色家居产业集团有限公司（VOCs） | 重点排污单位 | 2019-07-23 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该公司停产，无生产废水、废气排放。 2、检查时，该公司正在拆除生产厂房，对家具制造项目进行搬迁工作，项目整体搬迁到华港工业园区。 3、该公司办理了工商营业执照，领取了排污许可证(在有效期内)。 4、现场检查时，该公司生产部长文明全程陪同检查，我局执法人员对现场情况拍照并复印相关资料。 | 1、现场检查时，该公司停产，无生产废水、废气排放。 2、检查时，该公司正在拆除生产厂房，对家具制造项目进行搬迁工作，项目整体搬迁到华港工业园区。 3、该公司办理了工商营业执照，领取了排污许可证(在有效期内)。 4、现场检查时，该公司生产部长文明全程陪同检查，我局执法人员对现场情况拍照并复印相关资料。
3 | 霞山区 | 广东湛化集团有限公司 | 重点排污单位 | 2019-09-24 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该公司的石膏厂、硫酸车间和复合肥厂均停产，磷肥车间正在生产，有废气、废水等污染物产生，废水、废气处理设施均运行。 2、现场检查时，该公司正在对污水处理站进行检修，磷肥车间产生的生产废水排入2500立方米的均质池贮存，未发现该公司的污水总排放口有废水排放，磷肥车间含氟废气经水吸收室装置处理后高空排放，磷肥车间工业粉尘废气经过布袋除尘器处理后高空排放。 3、该公司的20万吨复合肥厂生产线项目环评于1998年5月13日通过环评审批，于2002年通过环保竣工验收。80万吨改进预处理磷石膏生产线、30万吨硫酸生产线、66万吨磷肥生产线项目于2017年2月13日通过备案。 4、现场检查时，该公司出示了工商营业执照和广东省污染物排污许可证，排污许可证有效期限为2017年3月14日至2018年12月31日，目前该公司正在申请办理新的国家版排污许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司磷肥车间的废气排放口进行采样检测，该公司环保部工作人员吴忠卿全程陪同，执法人员向该公司环保部工作人员吴忠卿介绍了环保相关法律法规。 | 1、现场检查时，该公司的石膏厂、硫酸车间和复合肥厂均停产，磷肥车间正在生产，有废气、废水等污染物产生，废水、废气处理设施均运行。 2、现场检查时，该公司正在对污水处理站进行检修，磷肥车间产生的生产废水排入2500立方米的均质池贮存，未发现该公司的污水总排放口有废水排放，磷肥车间含氟废气经水吸收室装置处理后高空排放，磷肥车间工业粉尘废气经过布袋除尘器处理后高空排放。 3、该公司的20万吨复合肥厂生产线项目环评于1998年5月13日通过环评审批，于2002年通过环保竣工验收。80万吨改进预处理磷石膏生产线、30万吨硫酸生产线、66万吨磷肥生产线项目于2017年2月13日通过备案。 4、现场检查时，该公司出示了工商营业执照和广东省污染物排污许可证，排污许可证有效期限为2017年3月14日至2018年12月31日，目前该公司正在申请办理新的国家版排污许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司磷肥车间的废气排放口进行采样检测，该公司环保部工作人员吴忠卿全程陪同，执法人员向该公司环保部工作人员吴忠卿介绍了环保相关法律法规。
4 | 霞山区 | 湛江市霞山骨伤科医院 | 重点排污单位 | 2019-09-20 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该医院正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该医院营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经三级化粪池+加药消毒池治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该医院的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该医院已领取有事业单位法人证书（统一社会信用代码12440000455858169P）和广东省污染物排放许可证（在有效期内）、医疗机构执业许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该医院的现场情况进行了拍照和录像取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该医院排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该医院总务股负责人冯懿全程陪同执法人员检查，执法人员向该医院总务股负责人冯懿介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。 | 1、现场检查时，该医院正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该医院营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经三级化粪池+加药消毒池治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该医院的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该医院已领取有事业单位法人证书（统一社会信用代码12440000455858169P）和广东省污染物排放许可证（在有效期内）、医疗机构执业许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该医院的现场情况进行了拍照和录像取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该医院排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该医院总务股负责人冯懿全程陪同执法人员检查，执法人员向该医院总务股负责人冯懿介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。
5 | 霞山区 | 广东医学院附属医院 | 重点排污单位 | 2019-09-20 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无1、现场检查时，该医院正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该医院营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经污水治理设施治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该医院的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该医院已领取有事业单位法人证书（统一社会信用代码12440000455858169P）和广东省污染物排放许可证（在有效期内）、辐射安全许可证（在有效期内）。 5、现场检查时，环境执法人员对该医院的现场情况进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该医院排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该医院工程动力部部长陈少斌全程陪同执法人员检查，执法人员向该医院工程动力部部长陈少斌介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。 | 1、现场检查时，该医院正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该医院营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经污水治理设施治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该医院的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该医院已领取有事业单位法人证书（统一社会信用代码12440000455858169P）和广东省污染物排放许可证（在有效期内）、辐射安全许可证（在有效期内）。 5、现场检查时，环境执法人员对该医院的现场情况进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该医院排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该医院工程动力部部长陈少斌全程陪同执法人员检查，执法人员向该医院工程动力部部长陈少斌介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。
6 | 霞山区 | 湛江氧气厂 | 一般排污单位 | 2019-07-17 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 今天我局环境执法人员依法对湛江氧气厂进行现场检查，我局执法人员于2019年7月17日15时45分至16时25分制作本检查（勘察）笔录。情况如下： 1、现场检查时，该厂正常生产，生产时主要产生噪音，无废水和废气排放。 2、该厂现场出示了营业执照和不需要申领《广东省污染物排放许可证》的证明材料，提供新修订的《湛江氧气厂突发环境事件应急预案》。 3、环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，复印了该厂相关资料，该厂副厂长徐文利全程陪同检查。 | 今天我局环境执法人员依法对湛江氧气厂进行现场检查，我局执法人员于2019年7月17日15时45分至16时25分制作本检查（勘察）笔录。情况如下： 1、现场检查时，该厂正常生产，生产时主要产生噪音，无废水和废气排放。 2、该厂现场出示了营业执照和不需要申领《广东省污染物排放许可证》的证明材料，提供新修订的《湛江氧气厂突发环境事件应急预案》。 3、环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，复印了该厂相关资料，该厂副厂长徐文利全程陪同检查。
7 | 霞山区 | 湛江市霞山海头光明纸箱有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-23 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 1、 现场检查时，该公司已关停，生产设备和供热锅炉已拆除。 2、现场检查时，该公司无现场负责人，我局执法人员对现场情况进行拍照。 | 该公司已经关停。
8 | 霞山区 | 湛江宝辉水产有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-16 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司主要产品为虾仁，主要原材料为鲜虾、冻虾仁。该公司设备现有全自动冰片设备1台、单体速冻装置2台、复冻装置1台、压缩机6台、制冰机1台、冷气设备1套等。生产工艺是鲜虾、冻虾仁→分级→排盘→裹粉→急冻→包装。 2、该公司项目生产过程会产生废水污染物，项目生产过程中产生的废水经过厂区污水处理设施（三级滤沉淀池）处理后排入市政管网。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理站的相关设备处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供环评审批手续和环保竣工验收手续。 5、现场检查时，湛江市环境保护监测站监测人员对该公司污水排放口排放的废水进行取样监测。环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，该公司经理陈礼德和厂长梁华胜全程陪同检查。 | 无
9 | 霞山区 | 广东南国药业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-23 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司的生产产品为注射剂、片剂、糖浆、口服液、酊水等。 2、该公司生产过程中排放的主要污染物是废水和废气。生产废水经过厂内生化废水池处理后排入市政管网。生产废气主要为一台0.98吨蒸汽发生器燃烧生物质产生的废气，经过布袋除尘器处理后排放。 3、检查时，该公司口服固体制剂车间、口服液体外用车间、小容量注射剂车间正常生产，其余的车间停产，该公司排污许可证上登记的污水排放口有生产废水排放,其废水设施处于运行状态，蒸汽发生器未运行,无生产废气排放。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司排放的污染物进行采样检测，但由于该公司污水排放口的排水量很少，第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司无法对废水进行采样检测，由于该公司无废气产生，无法对废气进行采样检测。 6、该公司经理李其荣全程陪同检查，执法人员向该公司经理李其荣介绍了环保相关法律法规。 | 1、该公司的生产产品为注射剂、片剂、糖浆、口服液、酊水等。 2、该公司生产过程中排放的主要污染物是废水和废气。生产废水经过厂内生化废水池处理后排入市政管网。生产废气主要为一台0.98吨蒸汽发生器燃烧生物质产生的废气，经过布袋除尘器处理后排放。 3、检查时，该公司口服固体制剂车间、口服液体外用车间、小容量注射剂车间正常生产，其余的车间停产，该公司排污许可证上登记的污水排放口有生产废水排放,其废水设施处于运行状态，蒸汽发生器未运行,无生产废气排放。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司排放的污染物进行采样检测，但由于该公司污水排放口的排水量很少，第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司无法对废水进行采样检测，由于该公司无废气产生，无法对废气进行采样检测。 6、该公司经理李其荣全程陪同检查，执法人员向该公司经理李其荣介绍了环保相关法律法规。
10 | 霞山区 | 湛江金小小食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-21 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司主要产品为蛋糕、面包、点心，主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、油等。设备现有打面机、成型机、烘烤炉、包装机等。生产工艺是面粉、鸡蛋、糖、油→打面→成型→烘烤→包装。 2、该公司项目生产过程会产生废水污染物，项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（沉淀净化池）处理后经市政排污管网进入霞山水质净化厂。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。发现该公司的污水总排放口未按照规范化设置。 4、检查该公司的自来水单，根据该公司的广东省污染物排放许可证允许该公司的废水排放量为0.5 万吨/年，发现该公司实际的年废水排放量超过广东省污染物排放许可证规定的年废水排放量。 5该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供《未批先建建设项目环保备案申请表》。 6、现场检查时，环境执法人员对该公司的污水总排放口现场情况和生产车间进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，该公司厂长何应谨全程陪同执法人员检查。执法人员向该公司厂长何应谨介绍了废水排放口规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。 | 1、该公司主要产品为蛋糕、面包、点心，主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、油等。设备现有打面机、成型机、烘烤炉、包装机等。生产工艺是面粉、鸡蛋、糖、油→打面→成型→烘烤→包装。 2、该公司项目生产过程会产生废水污染物，项目生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（沉淀净化池）处理后经市政排污管网进入霞山水质净化厂。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。发现该公司的污水总排放口未按照规范化设置。 4、检查该公司的自来水单，根据该公司的广东省污染物排放许可证允许该公司的废水排放量为0.5 万吨/年，发现该公司实际的年废水排放量超过广东省污染物排放许可证规定的年废水排放量。 5该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供《未批先建建设项目环保备案申请表》。 6、现场检查时，环境执法人员对该公司的污水总排放口现场情况和生产车间进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，该公司厂长何应谨全程陪同执法人员检查。执法人员向该公司厂长何应谨介绍了废水排放口规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。
11 | 霞山区 | 湛江尚隆实业投资有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-05 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 未发现环境违法行为。
12 | 霞山区 | 湛江市华铭光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-12 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无
13 | 霞山区 | 湛江市华海水产饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-23 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实；环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 1、 现场检查时，该公司已关停，无现场负责人。 2、现场检查时，我局执法人员对现场情况进行拍照。 | 该公司已经关停。
14 | 霞山区 | 霞山区建设街道社区卫生服务中心（湛江第二人民医院铁路分院） | 一般排污单位 | 2019-09-23 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该社区卫生服务中心正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该社区卫生服务中心营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经污水治理设施治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该社区卫生服务中心的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该社区卫生服务中心现场出示事业单位法人证书、《建设项目环境影响登记表》（湛霞环建【2013】51号）、建设项目竣工环境保护验收申请登记卡和广东省污染物排放许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该社区卫生服务中心的现场情况进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该社区卫生服务中心的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该社区卫生服务中心区护长韦白艳全程陪同执法人员检查，执法人员向该社区卫生服务中心区护长韦白艳介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。 | 1、现场检查时，该社区卫生服务中心正常营业，有医疗废水排放和医疗危险废物产生，相关环保设施正在运行。 2、该社区卫生服务中心营业过程中产生的污染物主要是医疗废水和医疗废物，医疗废水经污水治理设施治理后排入市政管网，医疗废物贮存在医疗废物暂存间，医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处置，有危险废物转移联单。 3、该社区卫生服务中心的医疗废物暂存间设置了危险废物标识牌。 4、该社区卫生服务中心现场出示事业单位法人证书、《建设项目环境影响登记表》（湛霞环建【2013】51号）、建设项目竣工环境保护验收申请登记卡和广东省污染物排放许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该社区卫生服务中心的现场情况进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该社区卫生服务中心的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，该社区卫生服务中心区护长韦白艳全程陪同执法人员检查，执法人员向该社区卫生服务中心区护长韦白艳介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。
15 | 霞山区 | 中纺粮油（湛江）工业有限公司(VOCs) | 一般排污单位 | 2019-09-25 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该公司已停止生产，锅炉已停用，无锅炉废气排放，废气处理设施未运行，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。 2、 该公司主要产品为大豆油，主要原材料为大豆。该公司项目设备现有轧胚机、 浸出器、离心机、混合器、冷凝器、调质塔、储罐、两台20t/h燃生物质锅炉及其他配套生产设备。该公司生产工艺是原料→预处理膨化→浸出→湿粕脱溶→蒸发→溶剂回收。 3、该公司生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（酸化除油、隔油、沉淀及气浮工艺处理工艺）处理后排入市政管网。两套20t/h燃生物质锅炉废气通过布袋除尘器处理后通过50m高烟囱高空排放。固废分类收集分类处置。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的污水总排放口现场情况和生产车间进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该公司排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，由于该公司无锅炉废气产生，无法对废气进行采样检测，该公司安环部总监助理高彦民全程陪同执法人员检查，执法人员向该公司安环部总监助理高彦民介绍了环保相关法律法规。 | 1、现场检查时，该公司已停止生产，锅炉已停用，无锅炉废气排放，废气处理设施未运行，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。 2、 该公司主要产品为大豆油，主要原材料为大豆。该公司项目设备现有轧胚机、 浸出器、离心机、混合器、冷凝器、调质塔、储罐、两台20t/h燃生物质锅炉及其他配套生产设备。该公司生产工艺是原料→预处理膨化→浸出→湿粕脱溶→蒸发→溶剂回收。 3、该公司生产过程中产生的废水经厂区污水处理设施（酸化除油、隔油、沉淀及气浮工艺处理工艺）处理后排入市政管网。两套20t/h燃生物质锅炉废气通过布袋除尘器处理后通过50m高烟囱高空排放。固废分类收集分类处置。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证。 5、现场检查时，环境执法人员对该公司的污水总排放口现场情况和生产车间进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，湛江市环境保护监测站监测人员对该公司排污许可证登记的污水总排放口进行采样检测，并对采样检测的废水样品进行封存，由于该公司无锅炉废气产生，无法对废气进行采样检测，该公司安环部总监助理高彦民全程陪同执法人员检查，执法人员向该公司安环部总监助理高彦民介绍了环保相关法律法规。
16 | 霞山区 | 中纺粮油(湛江)有限公司(VOCs) | 一般排污单位 | 2019-09-25 | 排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无
17 | 霞山区 | 湛江市富民绿色有机肥料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-23 | 治污设施运行情况；污染物排放情况；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、现场检查时，该公司停产，正在对生产车间进行维修，未发现有废气排放。 2、该公司主要产品为有机肥料，主要生产工艺：原料-混合-粉碎-造粒-烘干-冷却-筛分-成品。 3、该公司生产过程中排放污染物主要是废气，废气主要是粉碎、抽风、筛分过程产生的车间粉尘，废气采用冲击式水浴脱硫除尘装置处理，最后通过排气筒向高空排放。 4、该公司现场能出示营业执照和排污许可证（在有效期内）。 5、该公司法定代表人李国富全程陪同检查，环境执法人员进行了拍照取证，并复印相关证件资料。 | 经查，未发现该公司环境违法行为。
18 | 霞山区 | 湛江市华粤印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-30 | 治污设施运行情况：不正常，描述情况[未安装废气回收装置；未按规定设置专用的危废贮存间，废油墨随意存放在印刷设备旁边桶内；未设置危险废物识别标志；没有危废管理台账。]；污染物排放情况：不正常，描述情况[检查时发现该公司正常生产，有油墨废气（VOCs）产生并无组织排放，]；环评制度落实；“三同时”制度落实；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：检查时发现该公司正常生产，有油墨废气（VOCs）产生并无组织排放，未安装废气回收装置；未按规定设置专用的危废贮存间，废油墨随意存放在印刷设备旁边桶内；未设置危险废物识别标志；没有危废管理台账。 | 责令改正, | 我局决定责令该公司自接到本决定书之日起立即落实整改并且安装废气处理设施，立即按要求落实危废储存场所，设置危险废物识别标志，建立危废管理台账。
19 | 霞山区 | 湛江市万得利米业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-25 | “三同时”制度落实；排污许可证制度落实；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 1、该公司主要产品为大米，主要原材料为半成品大米。生产工艺是：半成品大米-抛光-电脑色选-装袋-出售。 2、该公司生产设备有3台抛光机、2台色选机、1台打包机、2台碎米分级筛、1台去石机等。 3、检查时，该公司生产车间部分生产，主要是进行大米装袋作业。 4、该公司现场出示了营业执照。 5、该公司法定代表人杨伟强全程陪同检查，我局环境执法人员对现场情况进行了拍照取证，复印了该公司相关资料，并向该公司法定代表人杨伟强介绍了相关环保法律法规。 | 经查，未发现该企业环境违法行为。
20 | 霞山区 | 湛江康年橡胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-16 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司主要产品为橡胶制品，主要原材料为乳胶。该公司生产设备现有制作机、破碎机、混料机、挤压机等。生产工艺是乳胶→硫化→成型→烘烤→加工→包装。 2、该公司橡胶制品项目生产过程会产生废气、废水、固废等污染物。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。该公司的胶管胶圈车间正在生产，有废气产生，但未配套建设有废气处理设施。该公司的商标制作车间有废气产生，但配套建设的五个活性炭漆雾过滤处理箱均未运行。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查了表面处理污泥、废油墨罐等危险废物存放点，存放点存放了表面处理污泥、废油墨罐，该存放点不符合有关规范，并且未设置危险废物识别标志。 6、检查时，发现该公司危险废物的贮存场所和设施未按照规范化建设。 7、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司的污水总排放口进行采样检测，该公司环保主管李少云全程陪同，执法人员向该公司环保主管李少云介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。 | 1、该公司主要产品为橡胶制品，主要原材料为乳胶。该公司生产设备现有制作机、破碎机、混料机、挤压机等。生产工艺是乳胶→硫化→成型→烘烤→加工→包装。 2、该公司橡胶制品项目生产过程会产生废气、废水、固废等污染物。 3、检查时，该公司正在生产，其污水处理设施处于运行状态，该公司排污许可证上登记的污水排放口有废水排放。该公司的胶管胶圈车间正在生产，有废气产生，但未配套建设有废气处理设施。该公司的商标制作车间有废气产生，但配套建设的五个活性炭漆雾过滤处理箱均未运行。 4、该公司现场出示了营业执照和有效的排污许可证，提供了相关环保审批手续。 5、现场检查了表面处理污泥、废油墨罐等危险废物存放点，存放点存放了表面处理污泥、废油墨罐，该存放点不符合有关规范，并且未设置危险废物识别标志。 6、检查时，发现该公司危险废物的贮存场所和设施未按照规范化建设。 7、现场检查时，环境执法人员对该公司的现场情况和生产车间进行了拍照取证和录像，并复印了相关资料，湛江市环境保护监测站委托第三方检测公司湛江市步赢技术检测有限公司对该公司的污水总排放口进行采样检测，该公司环保主管李少云全程陪同，执法人员向该公司环保主管李少云介绍了危险废物规范化管理的有关规定和环保相关法律法规。
导出时间:2020/1/10 15:15:23